## Slide 2
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ
основан в 1955г. Для разработки и производства конденсаторов
занимаемая площадь 15 гектаров
площадь производственных и административных корпусов – 50 000 кв м.
специализация:
- разработка и производство конденсаторов
- разработка и производство энергетического оборудования.
- замеры качества электроэнергии, аудит подготовка проектов по компенсации реактивной мощности.
Выпускаемые конденсаторы имеют приемку«5» и приемку ОТК
Система менеджмента качества подтверждена сертификатами iso 9001:2000, сертификатом ”Военэлектронсерт».
Техпроцессы контролируются представителем заказчика (МО РФ) постоянно находящимся на территории завода.
Собственная испытательная лаборатория ,

## Slide 4
Возникновение реактивной мощности
Реактивная мощность возникает при использовании индуктивной нагрузки .
В результате сдвига фазы тока относительно напряжения часть энергии «отражается» от нагрузки и совершает колебания между генератором и нагрузкой
Реактивная мощность не совершает полезной работы она лишь перегружает сеть и ведет к дополнительным потерям.

## Slide 5
сеть без компенсации реактивной мощности
сеть с компенсацией реактивной мощности
Чем ближе к потребителю тем выше эффект

## Slide 6
Загрузка сетевых мощностей при cos=0.7
реактивная мощность 30 %
активная мощность 70%
Установленная мощность
100%

## Slide 7
В среднем после внедрения конденсаторных установок, эффект был следующим:
  снижение потребления -5%
  высвобождение дополнительных мощностей 30%
  снижение платежей за реактивную мощность
  срок окупаемости установки 8 мес. (за счет уменьшения потерь в сети)
И это только легко считаемый результат, еще появляются не явные но весьма существенные результаты:
- продление срока службы трансформаторов и кабелей в несколько раз
- снижение температуры масла в трансформаторах (более редкая замена)
- возможность подключения дополнительной нагрузки
- уменьшение падения напряжения на длинных линиях
Самый простой метод борьбы с реактивной мощностью это установки компенсации реактивной мощности

## Slide 8
замеры
Перед заказом установок рекомендуем провести замеры показателей качества электроэнергии
Для выбора типа установки необходимы следующие данные:
Уровень реактивной мощности
напряжение
Уровень гармоник
Суточный график

## Slide 9
Принцип действия автоматической конденсаторной установки АКУ

## Slide 10
Принцип действия автоматической конденсаторной установки с антирезонансным дросселем АКУФ
Если суммарный уровень гармоник превышает 3% необходимо использовать защитные фильтры

## Slide 11
Принцип действия автоматической конденсаторной установки с тиристорными контакторами АКУТ
Для компенсации быстропеременной нагрузки
-краны
-сварочные посты … используются тиристорные выключатели имеющие время срабатывания 10 мс

## Slide 12
Автоматические установки компенсации реактивной мощности АКУ НЗК-0,4
0,4 кВ

## Slide 13
Автоматические установки компенсации реактивной мощности АКУ НЗК-6-10
6-10 кВ

## Slide 14
Специализированные контакторы
0,4 кВ контакторы двухступенчатого включения
6-10 кВ вакуумные контакторы
0,4 кВ тиристорные быстродействующие контакторы

## Slide 15
защиты
Повышенное/пониженное напряжение
Повышенный уровень гармоник
Повышенная температура
Повышенный ток

## Slide 16: Отчетные показатели филиалов и МРСК Сибири в целом по потерям электроэнергии.

## Slide 17
Общие потери 7,286 млрд. квт.ч
Снижение за год 0,11 %
В том числе за счет
компенсации реактивной мощности 0,000013%

## Slide 18
ЭКОНОМИКА
Расчеты, подтвержденые нашим опытом показывают, что
при повышениии cos c 0.8 до 1
Активные потери в сети снижаются на 30%
это около 4,286 млрд руб в год

## Slide 19
Реактивная мощность возникает у потребителей, пусть они и компенсируют ???
сеть
потребитель
Зачем компенсировать, если прибыль останется в сети ???

## Slide 20
4 , 286 миллиарда рублей
? ? ?

## Slide 21
Перегруженные сети
Недостаток новых мощностей для новых
Производств
Жилмассивов
Частного жилья

## Slide 22
Приложение к «Порядку расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)»,
утвержденный приказом Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 г. №49 устанавливает предельные значения коэффициентов реактивной мощности tg φ (cos φ )

## Slide 23
одно из решений
установки компенсации реактивной мощности
АКУ НЗК

## Slide 24
надежные сети
новые
Производства Жилмассивы Частное жилье

## Slide 25
сервисное сопровождение
замеры качества электроэнергии
расчеты и подбор оборудования
расчет окупаемости
рекомендации по размещению
шеф монтаж
пусконаладочные работы
обучение персонала
предлагаем поставки
- установок компенсации реактивной мощности различных мощностей и конфигураций
- комплектующих для установок компенсации реактивной мощности
текущие мощности предприятия позволяют выпускать до 200 установок в месяц 0,4 кВ и до 20 установок в месяц 6-10 кВ

## Slide 26
 | Автоматические конденсаторные установки АКУ НЗК 0,4 КВ
 | - с механическими контакторами
 | - быстродействующие тиристорные
 | - с антирезонансными фильтрами
 | Автоматические конденсаторные установки АКУ НЗК 6-10 КВ

## Slide 27
 | Конденсаторы косинусные 0,4 6-10 кВ до 400 кВар
 | Контакторы двхступенчатого включения До 60 кВар
 | Контакторы тиристорные
 | Контакторы вакуумные 1,14 -12 кВ До 630 А

## Slide 28
Новосибирск, ул. Часовая,6
Тел. (383) 345-36-30, 345-17-51
info@po-nzk.ru
www.po-nzk.ru